**Инструкция для клиентов ООО «Теплоэнерго-инвест»**

**Личный кабинет**

Содержание:

1. Вход в личный кабинет
2. Работа с личным кабинетом
3. Формирование отчета
4. Обозначение

Вход в личный кабинет

1. Зайдите по ссылке <teivbg.ru> и перейдите на страницу «Личный кабинет»
2. Нажмите на кнопку «Вход»
3. Введите Логин и Пароль



**Работа с личным кабинетом**

1.Выберите Ваш адрес, нажав ЛКМ по адресу



2.По умолчанию у Вас откроется в части окна текущая информация по Вашему узлу учёта и данные за сутки за период 

1. В открывшемся списке вы увидите:
* Дату
* Количество теплоносителя проходящего через ваш тепло узел
* Температуры подающего трубопровода, обратного трубопровода, подачи ГВС и циркуляции ГВС
* Давление
* Количество Гкал
1. Во вкладке «Часовые» расположены данные за прошедшие часы на период опроса.

**Формирование отчета**

1. Для формирования отчета перейдите во вкладку «Отчёты»



1. Выберите период, за который хотите сформировать отчёт
2. Нажмите кнопку «Суточный»

**ВНИМАНИЕ!!!! Все остальные отчёты не формируются и могут повлиять на работу личного кабинета! (В стадии доработки)**

**Обозначение**

М1 – количество теплоносителя прошедшего в теплоузел

М2 - количество теплоносителя ушедшего в город

М3 – количество теплоносителя на ГВС

М4 – количество теплоносителя на циркуляции ГВС

T1 – температура на подающем трубопроводе

Т2 – температура на обратном трубопроводе

Т3 – температура подачи ГВС в дом

Т4 – температура циркуляции ГВС из дома

Р1 – давление в подающем трубопроводе

Р2 – давление на обратном трубопроводе

Р3 – давление в подачи ГВС

Р4 – давление в Циркуляции ГВС

dQ – количество Гкал